## Slide 1: Принципы фМРТ
Пространственное и временное разрешение BOLD фМРТ

## Slide 2: Нейровизуализация человека: Пространственное и временное разрешение

## Slide 3: Нейровизуализация человека: Пространственное и временное разрешение
Оптическое отображение собственных сигналов (OIS), потенциал-чувствительный краситель (VSD), ЭЭГ, электроэнцефалография; ESM - картирование электростимуляции; фМРТ, функциональная магнитно-резонансная томография; МЭГ, магнитоэнцефалография; NIRS, ближняя инфракрасная спектроскопия; ОТ, оптическая томография; ПЭТ, позитронно-эмиссионная томография; ОФЭКТ, однофотонная эмиссионная компьютерная томография; ССВП, соматосенсорные вызванные потенциалы.

## Slide 4: Информация в нескольких пространственных масштабах
Крупномасштабные сети
Функциональные карты
Функциональные колонки
Сотовые сборки

## Slide 5: Информация в нескольких пространственных масштабах
Крупномасштабные сети
Функциональные карты
Функциональные колонки
Сотовые сборки
Соматосенсорные карты

## Slide 6: Информация в нескольких пространственных масштабах
Крупномасштабные сети
Функциональные карты
Функциональные колонки
Сотовые сборки
Карта ориентации головы, STS

## Slide 7: Информация в нескольких пространственных масштабах
Крупномасштабные сети
Функциональные карты
Функциональные колонки
Сотовые сборки
фМРТ: периакведуктальные серые столбцы
Satpute et al. 2013

## Slide 8: Информация в нескольких пространственных масштабах
Крупномасштабные сети
Функциональные карты
Функциональные колонки
Сотовые сборки
Kamitani & Tong 2005
Yacoub et al. 2008;
Shmuel et al. 2007
фМРТ: Столбцы окулярного доминирования
фМРТ: Столбцы ориентации

## Slide 9: Информация в нескольких пространственных масштабах
Крупномасштабные сети
Функциональные карты
Функциональные колонки
Сотовые сборки
Ohki et al. 2005
2-photon imaging, rat
Ячейки смешанной ориентации

## Slide 10: Причины и пределы разрешения
• Преимущество фМРТ: крупномасштабные - можно измерять весь мозг каждые 1-2 секунды.
• Но насколько он может быть мелкозернистым?
• Какую информацию мы получаем, улучшая разрешение (или теряем, не делая этого?)

## Slide 11: Пространственное разрешение
• Пространственное разрешение в принципе может быть относительно хорошим.
  - Ограничено BOLD разброс точек и соотношением сигнал-шум
  - Это зависит от напряженности поля, расстояния катушки от ткани и сосудистой сети.
  - Верхний предел: изображение с высоким полем и высоким разрешением с имплантированными катушками (~ 400 мкМ - например, Logothetis)

## Slide 12: Пример: визуализация коры головного мозга при 7Т.
Polimeni et al. 2010
Глубокие слои
Поверхностные слои
Область 17: Первичная зрительная кора

## Slide 13: Эффективное разрешение при групповом анализе
• Типичное эффективное пространственное разрешение при групповом анализе намного ниже: 10-15 мм.
• Почему?
- Артефакты
- Межпредметная нормализация
- Индивидуальные различия в функциональной анатомии (например, Truet Allison)
- Диффузные модулирующие эффекты (например, степень кластера Woo)

## Slide 14: Дополнительные вопросы: пространственное выравнивание
• Множество источников несоответствия:
  - Совпадение функционалов и структурных изображений неточно!
  Искажение функциональных (например, EPI) изображений.
  - Пространственное рассогласование между конструкциями и эталонным (эталонным) изображением
  - Пространственное несоответствие между результатами и атласами, используемыми для локализации
  - Атласы могут быть приблизительными (например, Talairach)
• Что это значит:
  - Создание среднего анатомического изображения и использование его в качестве основы для функциональных результатов
  - Также простой способ увидеть некоторые проблемы с выравниванием предметов
  - С осторожностью интерпретируйте анатомические местоположения

## Slide 15: Новые решения
• Гиперактивность
- Схема активности вокселей может содержать больше информации, чем любой один воксель (например, Kamitani & Tong 2005; Chaimow et al.2011)
- Иногда может обнаруживать функциональную топографию, даже если воксели недостаточно малы, чтобы поместиться в одной функциональной области
• Гиперцентрирование
- Прямое межсубъектное выравнивание мозга в функциональном пространстве (например, определяется активностью во время просмотра фильма; например, Haxby et al.2011)
- Обойти необходимость привести мозг в соответствие с атласом или определить индивидуальные ROI, но все же разрешить групповой анализ

## Slide 16: Гиперактивность: Классификация, когда нейроны перемешаны случайным образом?
• В головном мозге нейроны часто не перемешиваются случайным образом.
• Организация в нескольких пространственных масштабах
• Даже если они случайны, информация может быть!
Три типа смоделированных случайных распределений нейронов
Тип события 1
Тип события 2
Однородный
Пуассоновский процесс
Независимый Пуассон
случайные поля
(низкая дисперсия)
Независимый Пуассон
случайные поля
(высокая дисперсия)
• Случайность не означает единообразие!
• Различия в нейронной активности на уровне воксельного паттерна фМРТ могут быть обнаружены для всех 3-х типов.

## Slide 17: Гиперактивность: Классификация, когда нейроны перемешаны случайным образом?
• Даже если нейроны перемешаны случайным образом, MVPA все равно может идентифицировать паттерны, дифференциально связанные с каждым из них.
Нейроны (смоделированные)
Два смешанных типа нейронов
Однородный Пуассон
процесс: Случайный = комковатый
Выборка с низким разрешением
Воксельные паттерны для двух типов событий все еще в значительной степени не коррелированы!
(г =0,15)

## Slide 18: Временное разрешение
• ЭЭГ, МЭГ, оптические методы имеют гораздо большее временное разрешение
• Разрешение фМРТ ограничено функцией медленного гемодинамического ответа (HRF)
  - Начало реакции определяется через 2-3 секунды
  - Пики на 5-6 сек.
• Временная «гиперактивность»
  - Если события усреднены, можно обнаружить различия в задержке ответа ~ 100-200 мсек.
  - Помогают новые методы быстрого отбора проб !!
Весь мозг за 100-200 мсек
Lindquist et al., 2008
Menon et al., 1998
Надежная разница в латентности зрительных и моторных ответов с интервалом 100 мсек.

## Slide 19: Нейровизуализация человека: Расширяя границы
Оптимальный вариант 3Т фМРТ:
Декодирование одного объекта с высоким пространственным или временным разрешением, пробное усреднение
Лучший вариант фМРТ:
Высокое поле 7T, декодирование одного объекта, быстрая выборка, пробное усреднение